## Sheet1
| 稽查主题 | 主题规则 | 回单模板 | 词组 | 实际回单内容 | 稽查主题负责人22.07 | 相似度
0 | (国网)实收在途超5万 | 筛查所有未做到账确认操作、收费日期距离稽查规则取数日期大于5天且收费金额超5万元的用户，剔除趸售用户，进行稽查监控。 | XX月XX日，客户XX(户号：XX)通过XX方式交纳XX元电费。于XX月XX日进行解款操作，于XX月XX日进行到账确认操作，电费在途共计XX天，具体原因为XX（详述在途原因）。 | 解款操作\t***年**月**日\t原因\t到账确认\t电费在途\t整改\t | 系统提示：解款数据对账不及时。10月11日，经城区供电服务中心陈雅秋核实确认，解款编号19948629530，解款金额为800元，收费时间9月30日，解款时间9月30日，该笔电费是在9月30日存款后4点以后收取的电费，因10月1日至3日逢国庆假期，银行无营业，该笔电费营业员在10月4日存入银行，银行到账日期为10月4日，到账处理日期为10月8日，因1-7日需抄表发行电费，8月才放开自动对账，无人为差错，核查无异常。（211011906076） | 叶文芳 | 0.17
1 | (国网)手工录入对账单 | 筛查手工录入银行回单的电费，核对用电客户信息不一致的情况，每月展示上一电费考核周期内的手工录入对账单、金额超过10万元、已做到账确认、缴费方式为柜台坐收且结算方式不为现金的用电客户明细及银行回单付款方信息。 | 查询营销SG186系统内该笔业务，**单位**岗位人员通过**方式在系统内收费**元，结算方式为**，其中对账单为手工录入，该对账单的银行回单付款方信息为******，与该用电客户信息不一致。经询问相关收费人员，实际手工录入对账单且信息不一致的原因为****** | / | 已经好几年不出数，无法找到稽查工单。 | 邱小玲 | 0
2 | (国网)A销B账 | 每月筛查上一电费考核周期内已做到账确认、缴费方式为柜台坐收但结算方式不为现金的用电客户名称，与到账确认后的银行回单的付款方名称进行比对，对名称不一致的情况进行稽查监控。 | 查询营销SG186系统内该笔业务，**单位**岗位人员通过**方式在系统内收费**元，结算方式为**，该对账单的银行回单付款方信息为******，与该用电客户信息不一致。经询问相关收费人员，实际客户与付款方名称不一致的原因为****** | / | 已经好几年不出数，无法找到稽查工单。 | 邱小玲 | 0
3 | (国网)解款撤还及到账撤还 | 每月筛查上一电费考核周期内发生过解款撤还或者到账撤还记录的用电客户，对解款撤还或者到账撤还记录进行稽查监控 | XX月XX日，客户XX(户号：XX)通过XX方式交纳XX元电费。系统查询该笔电费于XX月XX日出现解款撤还/到账撤还情况，具有情况为XX（详述具体原因） | 工作人员\t***年**月**日\t解款撤还\t到账撤还\t原因\t差错\t | 我司营业员1月26日存款4047元，因农村信用社柜台工作人员操作失误，将原陈欢存款4047元（解款编号：17878438166）存成章清桂3720元（解款编码：17878530108），故再存入一笔金额327元，合计4047元，导致系统无法自动对账，需人工对账。2月1日全省进行账务关账准备时，省营销服务中心工作人员进行人工对账，操作时未手动将日期选为1月份的日期，而是默认为2月1日。当日核对营销专用科目时，发现该种情况，于是撤还该手工对账记录，并于2021年2月1日完成到账确认。（210207439245） | 叶文芳 | 0.33
4 | (国网)电费频繁退费 | 每月筛查上一电费考核周期内发生3次及以上电费退费情况的用电客户，并进行稽查监控 | .**年**月**日**工作人员通过**方式核实，户名**，户号***，该户于**年**月**日至**日发生*笔退费情况，退费金额共*元，银行账户为****，退费具体原因为***，是否涉及量费差，是否涉及工作人员差错，考核情况。 | 工作人员\t***年**月**日\t退费\t退费金额\t考核\t原因\t差错\t量费差\t | 1、2021年7月20日，经工作人员唐婷婷查询SG186系统及纸质资料，该退费记录共有23笔（6026121643等23户），共计100.92元于20210624向同一个银行账户：1408016109001039640执行退费。 2、工作人员唐婷婷根据《国网福建电力营销部关于进一步规范用户电费（业务费）账务管理的通知》（营营【2016】28号），销户时间超三年的用户，一是用户未留有有效联系方式（或接到通知的用户放弃前来办理），二是由泉州公司统一于2021年3月5日通过东南早报进行公示，至今用户未前来办理退费（或预收互转），由于公示限定时间已过，现申请将23户的用户预收电费余额100.92元进行退费操作后（退费至公司工行账户1408016109001039640），再由财务确认为收入。该用户退电费资料由内勤班班长唐婷婷受理，分管所领导王晓荣签名，并报营销部专责王俊峰，分管主任徐飞龙及公司分管领导叶安东审批，公司分管领导审批后再发起退费流程，该户退费资料手续齐全，退费申请、审核、审批流程合规，不存在工作差错。（附退费资料） | 陈蔚希 | 0.5
5 | (国网)非政策性退补 | 筛查上一电费考核周期内归档的非政策性退补流程，对高压退补电量绝对值大于10万千瓦时或退补金额绝对值大于5万元的情况，低压退补电量绝对值大于5000千瓦时或退补金额绝对值大于3000元的情况进行稽查监控。 | 用户编号**，户名**，退补申请编号**，退补电量**，退补电费**，退补申请是否合理，退补审核是否合规，退补金额是否核算准确，原因为****。 | 工作人员\t***年**月**日\t退补申请编号\t退补电量\t退补电费\t原因\t异常\t整改\t | 经业务管理室方鑫茵核实：漳州盈晟纸业有限公司盈晟I线的结算点在变电站内（表号：010129316154），考核点（表号：010133846473）在用户侧配电室内，两个表计的倍率都为10000倍。2022年05月12日计量班经用采系统召测发现漳州盈晟纸业有限公司盈晟I线变电站侧结算点（表号：010129316154）表计电压出现异常，2022年04月24日A相电压为102.1V,C相电压为97.2V，之后C相电压慢慢降低，2022年5月9日A相电压102.3V，C相电压只有3.4V，考核点的计量装置运行正常。结算点（表号：010129316154）异常原因为变电站侧盈晟I线903电压互感器C相保险丝故障导致。2022年05月24日12点完成保险丝更换，现场计量装置恢复正常运行。通过计算需追补该户（2022年4月24日至2022年5月24日12点）正向有功总电量1154052kWh、正向有功峰电量377684kWh、正向有功平电量371178kWh、正向有功谷电量405184kWh。需退该户退Q1电量257362 kVar，Q4电量0kVar。经查询用采系统4月份考核点最大需量为0.535kW，而4月份结算点最大需量为0.4681kW，因此需追补该户最大需量（0.535-0.4681）*10000=669kW。功率因素按0.92考核。退补金额无误，有进行分级审批；综上所述，该用户无异常，无需整改。退补资料详见附件。 | 林闽曦 | 0.5
6 | (国网)电价执行异常 | 筛查营销业务应用系统中专变用电客户电价执行情况，对以下情况进行稽查监控。 （1）变损执行异常：一级计量点是高供低计，用电客户档案变损计算标志为“不计算”或计量点是高供低计，未计算变损电费（剔除全容量暂停、全容量减容用户）；（2）分时电价执行异常：容量100千伏安及以上大工业、一般工商业用电客户应执行但未执行分时电价（各省自行剔除依照本省省物价局文件允许不执行分时电价的特殊情况）;（3）力调执行错误，合同容量160 千伏安以上的高压工业用户功率因数不等于 0.90或未执行；合同容量100 千伏安及以上的普通工业用户、合同容量100 千伏安及以上的非工业用户功率因数不等于0.85或未执行；农业生产用户，功率因数不等于0.80或未执行。 | 1、用户编号**，计量点编号**，一级计量点计量方式**，用电客户档案变损计算标志为“**”，变损电费**，原因为****。 2、用户编号**，计量点编号**，容量**，用电类别为**，应执行但未执行分时电价原因****。 3、用户编号**，合同容量**，用电类别为**，功率因数**，功率因数是否执行正确，原因****。 | 工作人员\t***年**月**日\t流程归档\t量费差\t整改\t表计编号\t差错\t变损\t功率因数 | 1、该户户号：7513535946，户名：德化县顺德包装彩印有限公司，2017年7月20日经检查人员对该户进行现场核实，情况如下：1、该户供电方式为高供低量，立约容量：250kW，表计编号010096050141，表计计量正常，铅封完整，现场接用于包装彩印纸箱生产用电，执行普通工业电价，电价执行正确。2、2012年7月18日申请高压增容（120718300790），业扩工作人员在受电设备里变损算法标志错选为“不计算”，受电设备里变损算法标志正确为“按标准公式”,存在工作差错, 查该户高压增容后的电费发行情况，该户变损量费未计算，需追补。3、需整改，业扩人员许科杰存在工作差错，对其进行批评教育；通过档案维护将受电设备里变损算法标志修改为“按标准公式”；需追补高压增容后少计的变损电费。 2、惠安县惠女菱溪陈田库区事务所（5400002132），系统提示分时电价执行异常，疑似应执行分时电价未执行。2022-06-13经与工作人员李贵宾核实，该户合同容量125KW，有一个一级计量点95KW，执行非居民照明电价，有一个转供户30KW，执行居民合表电价，该户扣除居民电价容量后,剩余容量小于100KW，无需执行峰谷分时电价，因此该户电价执行正确，不存在量价费差，本月不发起整改，并申请白名单一年。 3、经工作人员赖伟斌、杨云核实，户号：2942890002，户名：董书权，合同容量200kVA,用电类别：农业生产用电，行业分类：4.渔业。用户于2022年1月13日申请增容至200kVA用于水产养殖（编号220113220892），根据关于颁发《功率因数调整电费办法》的通知（83）水电财字第215号第二大点第2小点，该户功率因数应执行0.85，无量费差，力率执行无异常。 | 林闽曦 | 0.89
7 | (国网)高压用户首次抄表及时性 | 筛查营销业务应用系统上一电费考核周期内发生首次抄表的专变用电客户，对首次抄表发行日期距归档日期大于32天的情况进行稽查监控。 | 客户报装流程归档时间为xx年x月xx日，抄表例日为每月xx日，首次抄表时间为xx年x月xx日，是否与稽查系统时间一致。经工作人员xx阅系统经查询SG186系统和抄表人员，该客户xx年xx月xx日归档后，x月xx日首次进行抄表，x月xx日首次发行电费，首次抄表发行日期距归档日期为xx天，超过监控阈值32天，该异常属实，说明首次抄表发行日期超过监控阈值xx天异常原因。 | 工作人员\t***年**月**日\t流程归档\t首次抄表时间\t整改\t | 2022年1月13日，经秀屿中心东峤所程荣贤核实：户号7703048546福建世纪中梁木业有限公司，该户2021年11月28日流程归档，因该户系分次抄表用户，调编抄表段不及时，故拖后到1月份抄表发行，造成首次抄表发行日期距新装归档日期已大于32天的异常。已调入抄表段可正常抄表结算。 | 陈煌民 | 0.4
8 | (国网)私自变更抄表时间 | 筛查上月与上上月实际抄表时间不一致的且当月电量大于500万千瓦时的专变用电客户明细（分次抄表用电客户比对最后一次结算抄表时间），对抄表时间差值（绝对值）大于1天的数据进行稽查监控。 | **年**月**日**工作人员通过**方式核实，该户上月与上上月实际抄表实际不一致且当月电量大于**万千瓦时，导致抄表时间差错的具体原因为**（详述问题原因）。 | 工作人员\t***年**月**日\t差错\t原因\t整改\t抄表例日\t | 2月18日抄表专责李菁菁查询系统发现该分次抄表用户容量80000KVA,执行大工业电价，其抄表例日即每月1日和23日，故实际不存在私自变更抄表时间的问题。 | 张励 | 0.33
9 | (国网)分布式光伏电量异常 | 筛查分布式光伏用户在上一电费考核周期内电量异常，并对以下情况进行稽查监控。 （1）消纳方式为全部自用，月度上网电量却不为0； （2）消纳方式为全部上网，月度有发电量，但上网电量为0；（3）月度发电量为0；（4）月度上网电量大于发电量；（5）月度发电量远大于地区正常理论值（系统装机容量*年日照时长（小时）/12）。 | XX年X月XX日，经工作人员XXX核实该户为XXXX（上网方式），该户于XX年XX月XX日完成流程归档，由于XX（具体原因），导致XX。是否有量费差，是否整改，是的话，下一步整改措施：XXXX。 | 工作人员\t***年**月**日\t上网方式\t量费差\t流程归档\t整改\t |  | 黄晓玥 | 0
10 | (国网)解款超期 | 每月筛查营销业务应用系统上一电费考核周期内所有缴费方式是坐收、结算方式是现金、收费后24小时之内未解款的收费记录，并进行稽查监控。 | *年*月*日，经工作人员*核实，解款金额：*元，收款时间： *年*月*日 ，系统解款时间： *年*月*日 ，解款编号：* ，缴存银行时间：* ，解款超期原因：* 。 | 工作人员\t***年**月**日\t解款金额\t收款时间\t原因\t考核\t缴存银行\t解款编号\t | 2022年5月9日，经询问账务人员鄢秀芳及查询186系统，解款编号为22127412370的现金，4月27日收款65.35元，5月1日方解款，超24小时解款的原因是，收款人员于俊玲忘记解款，等到账务人员1号对账时才发现该笔未解款，导致该户解款不及时被稽查。经核查，该笔现金未存入银行前存放在保险柜内，不存在问题。根据《国网福州供电公司营销部关于进一步规范收费及账务管理的通知》（榕电营便字【2021】7号文）相关规定，扣罚责任人于俊玲绩效50元，邱祥东绩效30元。 | 廖芳香 | 0.38
11 | (国网)分布式电源用户电价执行异常 | 每月筛查营销业务应用系统所有分布式光伏用户的电价执行情况，并对以下情况进行稽查监控：（1）自发自用余电上网用户（非金太阳、建筑一体化项目）未设置发电补贴或发电补贴为0，剔除取消发电补贴以后的用户； （2）分布式光伏余电上网和全额上网用户未设置上网电价或上网电价设置为0。 | **年**月**日**工作人员通过**方式核实，该户为**用户（分布式电源用户类型），上网电价及发电补贴电价执行是否有误，具体原因为****。 | 工作人员\t***年**月**日\t原因\t类型\t整改\t | 1、经龙门供电所营业员许秀菊系统查询，2022年01月21日用户福建省中挪化肥有限公司因扩容申请办理分布式电源增容，本期增容规模185KW,项目批复文号：闽发改备【2021】C090339号，备案时间：2021-10-09，并网时间：2022-01-28，执行分布式光伏无国家发电补贴（低压）,电价执行无误,不存在目录电价名称录入混淆、错误现象，流程于2022年1月28日归档。2、2022年1月25日勘查人员郑依秋过现场勘查环节，因系统操作人员在走流程时现场勘查环节计量点名称：福建省中挪化肥有限公司计量点(并630专变发电关口）主用途类型误选了“上网关口”后，未再审核直接选择发送，造成示数信息电能计量点用途类型（上网关口）与计量点名称不一致，属工作差错。3、工作人员于2022年2月17日已发起档案维护流程对档案偏差进行修改，已将示数信息由原“上网关口”改为“发电关口”流程于2022年2月21日归档，现该户示数信息示数类型正确。因稽查单下发前，已对工作人员进行批评，无涉及量价费误差无需进行退补，故本次稽查不再发起整改。 | 陈蔚希 | 0.8
12 | (国网)送电时间一致性异常 | 筛查营销业务应用系统所有上一统计周期归档的高压新装专变用电客户，取该用电客户接入用电信息采集系统后的首次采集记录，计算该用电客户首次采集记录中用电量与用电容量的比值大于48进行稽查监控。 | **年**月**日，**公司**工作人员核实，该用户**年**月**日申请高压新装用电，容量**KVA，电表倍率**，用户首次采集时间为*月*日，实际送电时间为*月*日，与营销系统送电时间是否一致。首次采集正向有功总为*kwA，首次电量为*kwH，日均**KWH，与采集后日用电量相符，实际是否无异常。采集系统首次采集时间与营销系统送电时间不一致原因为**（请详述问题原因）。 | 工作人员\t***年**月**日\t新装\t原因\t整改\t采集时间\t送电时间\t异常\t一致\t | 经**所张*核实：户号7697207965，户名诏安汇盛**科技有限公司，该用户为同一地址的临时户因基建结束申请销户（户名：福建省润杰实业有限公司，户号：7645240222），现场250kVA变压器转让给该户，并转正式用电。该户于2021年6月7日申请新装，于7月9日现场送电，销户用户（户名：福建省润杰实业有限公司，户号：7645240222）现场也是7月9日同一天停电，与营销系统送电时间一致。因用户现场送电后，采集系统未及时调试，到7月20日才调试，7月21日才有首次采集，造成该户首次采集记录中用电量（16666KW）与用电容量(250KVA)的比值大于48。该户首次采集示数是7月21日208.32，7月22日的采集示数是229.21，高压首次抄表日期是7月21日，因获取不到采集示数，使用红外当前抄表，抄表示数是220.97，与采集系统的示数相符，故不存在量费差错。 | 王贵珍 | 0.44
13 | (国网)供电方案不合理 | 每月筛查营销业务应用系统中上一统计周期内在途（已完成供电方案答复环节）、归档的高压新装、增容流程，对电压等级为10kV、供电电源单条线路容量大于15MVA；电压等级为35kV、供电电源单条线路容量大于40MVA；电压等级为110kV、供电电源单条线路容量大于100MVA进行稽查监控。 | *年*月*日，经工作人员*核实，户号：*，该流程供电方案答复环节已完成；电压等级*kV，供电电源采用*（单/双/多）供电，单条线路供电容量* MVA，原因：*** 。 | 工作人员\t***年**月**日\t供电方案答复\t原因\t整改\t供电电压\t供电容量\t | 2022年02月10日，经高压项目班林敏核实，户号：7705498848莆田市莆阳学府建设有限公司，该户为双电源供电，于2021/11/13 申请高压新装，容量共24500KVA，工单编号211113387132，目前已完成供电方案答复环节。两个电源分别为220kV渭阳变10kVI段母线914线路、110kV井头变10KVⅡ段母线921线路，2条供电电源的各供一半容量，且互为备用，故每条供电电源供电容量为24500KVA。依据福建省地方标准DB35/T 1036-2019的5.6.3.2条例：用户申请容量超过15MVA，根据当地电网情况，确定采用高电压等级供电或采用10kV多回路供电，若采用10kV多回路供电，供电容量不应超过40MVA,占用变电站10kV间隔不应超过4个。该户符合该条例规定，同时由于该学校用电的模式是宿舍、教学楼、食堂错峰用电，两个电源的单条线路最大运行负荷都不会超过单条线路容量的40%，所以两条线路都不会超过单条线路容量大于15MVA的限额，故实际无异常。 | 廖芳香 | 0.43
14 | (国网)业扩流程终止后重启 | 每月筛查营销业务应用系统上一统计周期所有新发起的高压新装、增容流程，统计业务受理开始时间前30天，存在同类流程终止记录且发起和终止流程工单中供电单位相同、用户名称相同、线路名称相同、合同容量相同的明细进行稽查监控。 | （1）*年*月*日，经工作人员 核实，用户名： ，线路名称： ，合同容量： 。发起流程：申请时间 ，高压 （新装/增容）流程（流程编号） ；受理时间前30日内终止流程：高压 （新装/增容）流程（流程编号） ；原因： 。 。 | 工作人员\t***年**月**日\t原因\t流程\t整改\t | 该户系统提示“业扩流程终止后重启”。2022年03月17日经营销部市场班班长许国攀核实，该户于2022-01-21申请高压增容2台2500kVA的变压器用电（申请编号：220121553391），经现场勘查，发现该用户企业因历史原因，各股东在红线范围内有多户号多台变压器，于是要求其合并成1户，但因此导致该企业的各股东存在意见分歧，于是申请先终止该增容流程。直至该企业各股东同意并户及统一意见后，于2022-02-10再次申请重户增容流程（申请编号：220210080217），故导致系统提示“业扩流程终止后重启”。因该高压增容流程系用户原因并主动申请先终止，再重启高压增容流程，该流程合理合规，故不存在工作差错，无需整改。 | 廖芳香 | 0.8
15 | (国网)供用电合同签订不规范 | 每月筛查营销业务应用系统内所有专变用户无供用电合同信息、供用电合同有效期为空、正常供用电合同到期日期小于当前日期、正常供用电合同到期日期小于当前日期、合同状态为 “正常”以外选项的情况进行稽查监控。 | 经XXX核实，该户供用电合同签订日期XX年XX月XX日，有效期XX月，到XX年XX月XX日到期后系统（是否自动续签/是否正在走流程/是否销户中/是否签订规范），是否需整改。 | 工作人员\t***年**月**日\t原因\t签订日期\t整改\t有效期\t |  | 黄晓玥 | 0
16 | (国网)业务费收取不规范 | 每月筛查营销业务应用系统内对符合以下条件的客户进行稽查监控：1、高压新装、增容流程已归档，所有双电源及以上多电源客户未收取高可靠性供电费；2、临时用电客户收取临时接电费，且后续无退还记录。 | 该主题已停用 | / | 已经好几年不出数，无法找到稽查工单。 | 邱小玲 | 0
17 | (国网)疑似未开放容量 | 每月筛查营销业务应用系统中上一统计周期内在途、归档的10千伏（含3千伏、6千伏）新装流程，对用电类别不为居民生活用电、申请容量在0千伏安至本省规定开放容量标准值之间、计量方式为高供低计、已答复供电方案的10千伏新装流程进行稽查监控。 取数时间范围：上一统计周期，即上上月26日0点（含0点）至上月26日0点（不含0点）。 | XX年XX月XX日，经工作人员XX核查:该用户为XXX（类型企业），用电地址为XXXX。该用户因（具体原因）需用电，于XX年XX月XX日前来报装用电，（具体原因）。（是否存在问题，是否整改） | 工作人员\t***年**月**日\t原因\t行业类型\t整改\t报装用电\t |  | 黄晓玥 | 0
18 | (国网)无售电量台区 | 每月筛查采集系统所有公变台区上月供电量及售电量，对上月供电量大于1000千瓦时、售电量为0的台区明细进行稽查监控。 | xx年xx月xx日，经工作人员xx现场核实，该台区xx由xx配电站供电，供电量xx，售电量xxx，供电量大于售电量xxx，该异常属实，说明供电量大于售电量xx异常原因。 | 工作人员\t***年**月**日\t原因\t异常\t整改\t售电量\t供电量\t | 2022年6月20日，经工作人员汪培坤现场核实，该台区（#1变）由西客明珠#3配电站供电，西客明珠#3配电站下#1变与#2变两台配变常用互为主备用。因为客户侧用电负荷小，西客明珠#3配电站#1变下挂用户通过低压母联由西客明珠#3配电站#2变供电，#1变下挂用户户变系相应转移至#2变。5月13日到5月25日期间，配电班改变运行方式后未及时通知供电所班组将原#1变下挂的用户的户变关系变更为#1变，造成#1变有供电量而无售电量。目前已恢复原运行方式，无档案差错，无量费差，无需整改。因配电班变更运行方式未及时与供电所沟通协调应考核。 | 陈煌民 | 0.71
19 | (国网)超容量用电 | 每月筛查营销业务应用系统上一电费考核周期的专变用电客户超容用电客户明细，并对以下情况进行稽查监控：（1）月总用电量超容：当月用电客户用电量>理论最大用电量（运行容量×31天×日运行小时（24））。 （2）月低谷用电量超容：当月用电客户低谷用电量>理论最大低谷用电量（运行容量×31天×日低谷运行小时（各省（市）自定义））。规则排除上两个月发起过增容、减容、暂停流程数据。 | 该户容量xxkVA，用电类别为xx，理论最大用电量为xxxkwh，实际用电量为xxkwh，用户超容率为xx%，说明该用户存在超容量运行情况异常原因。 | **年**月**日\t工作人员\t运行容量\t原因\t超容量\t实际用电量\t超容率\t | 该户系统提示“理论最大用电量超阀值”。经分析，该户运行容量100kVA，用电类别为普通工业，202112理论最大用电量为72000kWh，实际用电量为73362kWh，用户超容率为1.89%。2022年01月13日经康美镇供电所用检人员吕家城、王镇生现场检查，该户现场计量装置正常，铅封完整。经查用采系统，该户12月份用电量超理论最大用电量的原因系该客户年底赶工用电负荷增加导致，现场已开具《用电检查结果通知书》告知用户减少负荷合理分配用电，如需继续加大用电，应到供电企业办理用电增容手续，并安排抄表人员加以跟踪。 | 陈煌民 | 0.71
20 | (国网)电费虚拟户 | 筛查营销业务应用系统所有客户近六个月无电费发行记录或发行电费小于500元、存在预收余额超5万元的用户，判定为疑似电费虚拟户，筛选此类用户中单次预收余额变动超过5万元、或上一电费考核周期内预收余额变动次数超过3次的用户明细，并进行稽查监控。 | XX年XX月XX日，**公司**工作人员核实，预收金额**元，具体原因为XX | **年**月**日\t工作人员\t预收金额\t原因\t异常\t量费差\t | 该户是拆迁销户由政府支付电费，故用户申请由拆迁指挥部户号7690548137中互转，全部由福州高新区海西迁建设指挥部中转出扣除。工作人员收到互转报告后于2021年8月16日至30日期间发起互转流程。根据SG186营销系统的权限管理设置该电费互转经营业班陈钰和翁芷玲申请、高新区分中心电费班长鲍凌翔、黄海龙复核审批，不同户互转流程合规、审核审批合规。（用户申请报告详见附件） | 王贵珍 | 0.33
21 | (国网)跨考核期冲正 | 每月筛查营销业务应用系统所有用电客户，对同一用电客户编号有一正一负对应收费及冲正记录。 | 经用电稽查人员XXX查询营销系统，(原因），由系统自动冲正。查该收费金额XXX已于XX年XX月XX日重新交费成功，是否解款成功（是，解款编号XXXX），是否异常。 | **年**月**日\t工作人员\t冲正\t转入\t原因\t异常\t量费差\t解款\t |  | 黄晓玥 | 0
22 | (国网)预收费冲抵 | 筛查营销业务应用系统用电客户间预收费冲抵指不同用电客户间存在收费冲抵的情况。 | 营业班XXX通过SG186系统查询到该户户名：XXX，户号：XXX，于XX年XX月XX日申请销户，销户后的余额转入同公司另一户号XXX中。互转资料合规，详见附件。 | **年**月**日\t工作人员\t销户\t转入\t原因\t整改\t量费差\t |  | 黄晓玥 | 0
23 | (国网)抄表示数异常 | 筛查专变用电客户营销业务应用系统和采集系统抄表示数不一致情况。 | XX月XX日经XXX核实，计量点XXX在抄表方式为XXX，营销抄表示数XXX与现场一致，因XXX，导致XXX，已于XX月XX日进行整改，目前用采数据采集正常。目前（情况），是否有量费差。 | **年**月**日\t工作人员\t计量点\t抄表方式\t原因\t整改\t量费差\t |  | 黄晓玥 | 0
24 | (国网)超大金额承兑汇票异常 | 筛查营销业务应用系统超大额承兑汇票异常情况。 | 我省无承兑汇票业务，该主题未出数过 | / | 我省无承兑汇票业务，该主题未出数过 | 任建波 | 0
25 | (国网)商业承兑汇票 | 每月筛查营销业务应用系统所有商业承兑汇票情况。 | 我省无承兑汇票业务，该主题未出数过 | / | 我省无承兑汇票业务，该主题未出数过 | 任建波 | 0
26 | (国网)承兑汇票用户错误 | 每月筛查营销业务应用系统所有承兑汇票用电客户错误情况。 | 我省无承兑汇票业务，该主题未出数过 | / | 我省无承兑汇票业务，该主题未出数过 | 廖芳香 | 0
27 | (国网)购电制规范性 | 每月筛查营销业务应用系统中用电客户账户余额及月度发行电费，对余额“冻结”或近3个月账户余额未发生变化、账户余额大于10万且账户余额高于近六个月月均电费150%的用电客户进行稽查监控。 | 1.**年**月**日**工作人员通过**方式核实，该户存在**元金额冻结情况，冻结手续是否齐全，导致冻结具体原因为**（详述问题原因）； 2.**年**月**日**工作人员通过**方式核实，该户存在账户余额**元，是否有预存电费协议，高于近六个月月均电费150%，导致余额过大具体原因为**（详述问题原因）。 | **年**月**日\t工作人员\t原因\t冻结\t余额过大\t整改\t账户余额\t | 客户服务中心电费核算账务班阙晓华查历史台账：该户因异地客户2014年6月11日银行卡被盗刷至本户，通过95598电话报案，2014年6月12日将其预收电费冻结待结案后处理，客户一直未办理退费且无法取得其联系方式。2021年1月6日经与户号0410005339中联系电话15959702405联系，该电话为户主黄宇迁儿子所有，且电费一直由其交纳，其提供2014年通过淘宝卖家充值电费付款凭证，表示不同意将冻结资金退还被盗刷客户，经多方查找与被盗刷户联系，被盗刷户要求退还冻结资金，但户主不同意，故告知需提供破案回执，一个月内未提供则将该笔电费解冻。截止2021年2月第三方客户未提供破案回执，户主提交解冻申请及后续如有法律风险由其自行承担的承诺书申请解冻，系统现已解冻。 | 张励 | 0.29
28 | (国网)两部制电价执行异常 | 筛查营销业务应用系统中大工业专变用电客户两部制电价执行情况，对大工业用电客户应执行两部制电价而未执行的情况进行稽查监控(排除行业分类为：水力发电、火力发电、生物质能发电、太阳能发电、热电联产、其他电力生产、核力发电、风力发电、其中：电力、热力生产和供应业、充换电服务业、污水处理企业用电、海水淡化用电、经营性集中式充换电设施、港口岸电)。 | 经核实该户合同容量**kVA，行业分类：***，用电类别***。该户应执行大工业两部制电价而未执行，具体原因** | **年**月**日\t工作人员\t合同容量\t行业分类\t用电类别\t量费差\t整改\t | 由电费班詹仁斌在2022年3月14日调阅用户档案经核实该户合同容量450kVA，行业分类：软木制品及其他木制品制造，用电类别大工业用电。该户于2022年01月27日暂停250kVA变压器（申请编号：220110084229），暂停后剩余200kVA,执行普通工业单一制电价。于2022年2月11日暂停恢复（工单号：220206961571），恢复后合计运行容量450kVA，应执行大工业两部制电价，因工作人员工作差错，未将定价策略改为两部制，导致系统未计收2月11日至2月28日共计18天基本电费。于2022年03月16日发起改类内部报办流程（工单号：220316829084），当前档案已更正。 | 邱融 | 0.71
29 | (国网)超长结存工单（在途） | 筛查营销业务应用系统所有用电客户高压新装、增容超365天在途工单数。 | **年**月**日**工作人员通过**方式核实，**年**月**日客户提交**流程用电申请（流程编号：**），首次业务受理时间至统计时共**个工作日，流程滞留最长为**环节，滞留**工作日，该工单在途时间为**个工作日，超长是否属实，如属实应明确导致超长结存工单具体原因为**（详述问题原因，如业务管理、员工执行等）、责任归属。 | **年**月**日\t工作人员\t原因\t滞留\t超长结存\t整改\t业务受理\t差错\t | 该户系统提示：业务受理开始时间到统计时间超365且在途。2021年09月22日营销部市场班班长许国攀核实，该户因建设充电桩的需要，于2020-08-17受理申请及发起高压新装流程，并于2020-08-31到流程的用户回复环节。但后来由于用户生产经营计划有变，暂不需要建设充电桩用电，因此高压新装用电工程实际并未投入建设，且迟迟未予正式答复供电企业已无需用电的申请声明，导致系统统计该户从业务受理开始时间至今超365天且在途。经高压业扩客户经理苏晴及领导多次与用户沟通协商，用户于2021年09月13日正式答复并书面出具《业务终止声明》，并于2021-09-25完成该高压新装流程的终止及归档。 | 张励 | 0.25
30 | (国网)业扩报装接电时长超短（归档） | 筛查营销业务应用系统上一统计周期内所有10（20）千伏（包含3、6、10、13、20千伏电压等级）新装、增容归档流程，对首次受理至最后一次送电完成的时长不超过5个工作日的情况进行稽查监控。35千伏及以上新装、增容归档流程，从首次受理至最后一次送电完成的时长不超过20个工作日的情况进行稽查监控。剔除无送电环节、无工程的归档流程。 | 流程编号： * ，申请时间： * ，送电时间： * ，归档时间： * ，全流程时长： * ，造成流程超短原因为： * 。 | **年**月**日\t流程\t原因\t申请时间\t送电时间\t整改\t归档时间\t超短\t | 经大客户经理班核查，该用户于2020年4月20日申请高压增容1600kVA（工单编号：220420483668），因宁德突发疫情，市政府在4月13日要求在福建省宁德市蕉城区东侨开发区东侨工业园区居委会东侨工业园区工业路西侧新建方舱隔离点，4月19日前需送电。4月13日用户线上报装，宁德供电公司在线上确认的接入点和方案答复用户。用户根据答复方案立即开展施工，2022年4月19日申请验收先行800千伏安送电；2022年4月20日再次申请高压增容，2022年4月24日申请剩余1600千伏安验收送电。故造成全流程时长4天超短现象。综上，该工单不存在体外循环现象。 | 王晶 | 0.38
31 | (国网)业扩报装接电时长超长（归档） | 筛查营销业务应用系统所有高压新装、增容归档工单接电时长超365天。 | 流程编号： * ，申请时间： * ，送电时间： * ，归档时间： * ，全流程时长： * ，造成流程超长原因为： * 。 | **年**月**日\t流程\t原因\t申请时间\t送电时间\t整改\t归档时间\t超长\t | 2022年06月23日经营销部市场班班长许国攀核实，该户于2021-04-21申请高压新装800kW用电，2021-04-25工作人员对该户供电方案进行答复。期间用户现场一直处于施工和整改阶段，由于客户配电室土方回填及土建不及时，后续又受新冠疫情影响，导致受电工程未竣工，但客户又未向供电公司申请竣工检验，故直至2022-05-05才申请并完成竣工报验，并于2022-05-07接火送电。因该业扩报装接电时长超长系用户工程进度较慢及新冠疫情况原因造成，故不存在工作差错，无需整改。 | 王晶 | 0.5
32 | (国网)分布式电源并网时限超短（归档） | 筛查营销业务应用系统所有分布式电源当日受理当日（次日）办结情况。 | **年**月**日，*工作人员核实，用户于**月***日申请的流程（工单编号：****），于**月***日完成新装归档，受理环节至归档完成的时长不超过2个工作日。具体原因* | **年**月**日\t工作人员\t原因\t归档\t申请\t整改\t | 户号：7708609795，户名：戴劲松，容量为72.9kW，行业分类：(4445)(高耗能) 太阳能发电，发电类型：自发自用余电上网。2022年01月10日经我公司工作人员核查，该用户自行找施工队，对光伏发电面板进行施工，施工完成后于2021年12月30日才到我公司营业厅申请光伏新装流程，经我公司人员现场验收合格后，于2021年12月31日给予并网接入，造成分布式电源并网时限超短（归档）。未造成量价费差等工作差错。该工单认定为“有异常，无需整改”。 | 邱融 | 0.83
33 | (国网)业扩配套工程建设周期超期（归档） | 筛查营销业务应用系统所有10（20）千伏、35千伏及以上高压新装、增容归档工单配套工程建设周期超60个工作日。 | XX年XX月XX日，**公司**工作人员核实，该用户**年**月**日申请高压新装用电，单/双电源，容量**KVA，流程编号：****，高压新装专变用电客户申请时间**年**月**日与业务受理纸质档案记录时间是否一致，系统记录的环节开始时间、结束时间与现场实际送电时间是否一致，配套工程建设周期超期具体原因为XX | **年**月**日\t工作人员\t原因\t开始时间\t结束时间\t申请\t整改\t | 户号：76**02，户名：东**农业农村局，用户于2020年11月2日申请高压新装（申请编号201102377533），容量900kVA。2020年11月2日现场勘察，2020年11月3日用户答复同意供电方案，2020年11月4日完成配套工程设计，2020年11月6日完成ERP建项和物资领用，该业扩配套工程项目只安装一台真空开关，未涉及线路改造与施工，该真空开关于2020年11月26日现场安装完成。导致业扩配套工程超期原因是为避免出现同一项工程出现重复两次带电作业，两次设备异动和开关带电未T接负荷电缆存在安全隐患等问题，该业扩配套工程真空开关和客户受电工程合并同步送电。因客户与施工方内部纠纷，受电工程建设和缺陷整改进度缓慢，受电工程工期达137天，导致该配套工程送电超期，已考核相关责任人蔡旭亮200元。 | 王贵珍 | 0.57
34 | (国网)供电方案答复环节超期 | 每月筛查营销业务应用系统上一统计周期所有归档、在途的高压新装、增容流程，统计供电方案答复环节中是否存在超期情况。对10千伏单电源用电客户超10个工作日、10千伏双电源用电客户超18个工作日、35千伏及以上单电源用电客户超10个工作日、35千伏及以上双电源用电客户超18个工作日的工单进行稽查监控。供电方案答复时长判断条件：从首次业务受理开始时间到最后一次供电方案答复完成时间。 | XX年XX月XX日，**公司**工作人员（**方式，如：现场、采集系统、营销系统）核实，该用户**年**月**日申请高压新装用电，单/双电源，容量**KVA，高压新装专变用电客户申请时间**年**月**日，流程编号：**，系统记录的环节开始时间、结束时间与现场实际送电时间是否一致，供电方案答复环节超期具体原因为*。 | **年**月**日\t工作人员\t原因\t开始时间\t结束时间\t申请\t整改\t | 户号：75**6，户名：漳**食品有限公司，该户原有一台200KVA和一台80KVA变压器，因扩大生产用电需要，申请拆除原有一台80KVA变压器，增容安装一台315KVA变压器，增容后合计容量515kVA（高压增容工单201117819838）。用户于2020年11月17日通过网上国网APP发起增容申请，系统计算2020年12月22日答复供电方案，时长26个工作日。引起供电方案答复超期原因是：2020年12月22日处理系统电价复核环节，用电检查班班长陈志强发现供电方案中存在一处文字错误，“拆除原有80kVA变压器”误写为“拆除原有50kVA变压器”，故将流程回退至勘查及拟定方案环节修改。流程回退时，陈志强误将发送方式选为“正常发送”，导致所有前序环节均需重新处理，造成系统供电方案答复时长从业务受理2020年11月17日计算到2020年12月22日而认定为超期，实际该户于2020年11月27日答复供电方案，供电方案答复时长9个工作日，未发生超期，无需整改。（附件：流程回退信息、流程信息、申请单、供电方案答复书等） | 王贵珍 | 0.57
35 | (国网)设计文件审查环节超期 | 每月筛查营销业务应用系统上一统计周期所有归档、在途的高压新装、增容流程，对所有设计文件审查环节超5个工作日的工单进行稽查监控。单次设计文件审查环节时长判断条件：从本次设计文件审查开始时间到本次设计文件审查完成时间。如果存在多个设计文件审查环节的，取设计文件审查时长最大的一次进行展示。 | 经***工作人员，**月**日核实，该户**年**月**日，提交用电申请（流程编号：**），业务受理环节时间**年**月**日，归档或在途**环节流程时间**年**月**日，其中设计文件审查环节超期**年**月**日，环节时长为**个工作日，是否超期，具体原因为** | **年**月**日\t工作人员\t原因\t业务受理\t归档\t在途\t整改\t申请\t文件\t | 经营销部市场班黄**核实，2021年8月4日核实该户户名：福建**化工有限公司，户号：761***786，该户于2021年5月7日申请高压增容，双电源用户，申请编号：210***522。2021年7月9日触发设计审核流程，7月10-11日为周末非工作日。7月15日设计审核完成。实际审核时长为5个工作日，未超期。详见附件。 | 陈璟虹 | 0.22
36 | (国网)中间检查环节超期 | 每月筛查营销业务应用系统上一统计周期所有归档、在途的高压新装、增容流程，对所有中间检查环节超3个工作日的工单进行稽查监控。单次中间检查环节时长判断条件：从本次中间检查开始时间到本次中间检查完成时间。如果存在多个中间检查环节的，取中间检查时长最大的一次进行展示。 | 经***工作人员，**月**日核实，该户**年**月**日，提交用电申请（流程编号：**），业务受理环节时间**年**月**日，归档或在途**环节流程时间**年**月**日，其中中间检查环节超期**年**月**日，环节时长为**个工作日，是否超期，具体原因为**。 | **年**月**日\t工作人员\t原因\t业务受理\t归档\t在途\t整改\t申请\t检查\t | 经新区中心江**2021年7月19日核实，客户于2021年5月28日提交用电申请（流程编号：210***035），现为在途流程，该流程中“中间检查”开始时间为2021年6月23日，完成时间为2021年7月1日，环节时长为5个工作日，已超过1个工作日。原计划至现场进行中间检查，因2021年6月27日建阳区遇暴雨天气，工作人员江**查阅6月27日-6月30日建阳区天气预报均为中至大雨天气，因现场处于施工工地，受恶劣天气影响及涉及人身安全问题，无法至现场进行中间检查，故与用户联系取消工作任务，用户表示理解，2021年7月1日天气转晴，至现场完成工作任务，当日完成流程结束。因此该户不存在因工作差错等人为原因造成的中间检查，无需考核。 | 陈璟虹 | 0.67
37 | (国网)竣工验收环节超期 | 每月筛查营销业务应用系统上一统计周期所有归档、在途的高压新装、增容流程，对所有竣工验收环节超5个工作日的工单进行稽查监控。单次竣工验收环节时长判断条件：从本次竣工验收开始时间到本次竣工验收完成时间。如果存在多个竣工验收环节的，取竣工验收时长最大的一次进行展示。 | 经***工作人员，**月**日核实，该户**年**月**日，提交用电申请（流程编号：**），业务受理环节时间**年**月**日，归档或在途**环节流程时间**年**月**日，其中竣工验收环节超期**年**月**日，环节时长为**个工作日，是否超期，具体原因为** | **年**月**日\t工作人员\t原因\t业务受理\t归档\t在途\t整改\t申请\t验收\t | 2022-5-25日，经客户经理张**核实，该用户新装业扩工程，竣工验收开始时间2022/4/7 15:31:15，竣工验收结束时间2022-04-12 15:55:02，竣工验收环节超期因用户的现场经办人员有疫情地区人员接触史，用户已申请延时验收送电，所以造成环节超3个工作日，详见附件用户申请单。 | 陈璟虹 | 0.22
38 | (国网)装表接电环节超期 | 每月筛查营销业务应用系统上一统计周期所有归档、在途的高压新装、增容流程，对装表接电环节超3个工作日的工单进行稽查监控。装表接电环节时长判断条件：装表接电时长=最后一次【送电】完成时间-{竣工验收、业务收费、合同签订（签订调度协议）}最晚完成时间。 | 经***工作人员，**月**日核实，该户**年**月**日，提交用电申请（流程编号：**），业务受理环节时间**年**月**日，归档或在途**环节流程时间**年**月**日，其中装表接电环节超期**年**月**日，环节时长为**个工作日，是否超期，具体原因为** | **年**月**日\t工作人员\t原因\t业务受理\t归档\t在途\t整改\t申请\t接电\t | 户号：769***810，户名：漳州市**发展有限公司，经分中心工作人员陈**核实：该户1月25日申请高压新装，容量100kVA（流程编号：210***445）,3月11日竣工验收，3月12日合同签订，现场实际已于3月12日完成送电，实际装表送电时长只有1个工作日，未超期，但由于客户经理对系统流程管控不到位，在竣工验收和合同签订流程完成后，未及时完成“客户空间位置及拓扑关系维护”流程环节，系统装表接电环节于3月22日才处理，导致系统装表送电时长超2天，已考核相关人员200元。具体佐证材料祥见附件。 | 陈璟虹 | 0.44
39 | (国网)结存工单且配套工程超期 | 筛查营销业务应用系统内所有10（20）千伏、35千伏及以上高压新装、增容在途工单，对结存超90个工作日且业扩配套工程建设周期超60个工作日的工单明细进行稽查监控。时长判断条件：结存工单时长=统计时间-业务受理开始时间，配套工程建设周期时长=最后一次配套工程施工及验收环节的完成时间（如无此时间取统计时间）-首次供电方案答复环节完成时间。 | 经***工作人员，**月**日核实，该户**年**月**日，提交用电申请（流程编号：**），业务受理环节时间**年**月**日，归档或在途**环节流程时间**年**月**日，其中配套工程建设时间**年**月**日，环节时长为**个工作日，是否超期，具体原因为** | **年**月**日\t工作人员\t原因\t业务受理\t归档\t在途\t整改\t申请\t配套工程\t | 系统提示：10（20）千伏高压新装、增容在途工单，对结存超90个工作日且业扩配套工程建设周期超60个工作日。2021年11月11日，市场营业班班长李**查看现场及营业档案，该户福州***信息产业发展有限公司（流程编号：211***649），受理时间2021年11月11日，2022年4月29日因用户工程项目变动（市场不景气，用户资金困难），现场无用电需求，用户主动提交终止报告，终止该项目，归档时间2022年4月29日，其中，业扩配套建设环节超期，开始时间为2021年11月15日，完成时间为2021年4月27日，环节时长为30个工作日，超期65天，具体原因是，该户是2021年11月22日流转至“工程设计_1”环节，因运检部人员岗位变动，导致流程超期，但实际项目未存在配套工程，属客户经理误触发“是否有工程”导致；下阶段将对新任职人员进行流程专项培训，避免类似问题再次发生；已对误触发流程导致超期人员陈**进行口头批评。 | 陈璟虹 | 0.56
40 | (国网)低压非居民业扩报装业务办电时长超长 | 每月筛查营销业务应用系统上一统计周期所有归档、在途的低压非居民新装、增容流程，对超过30个工作日的工单明细进行稽查监控。剔除批量新装流程。时长判断条件：已归档工单计算工单总时长；在途工单计算自首次业务受理开始时间到统计时的总时长。 | 1.已归档工单：1**年**月**日**工作人员通过**方式核实，**年**月**日客户提交**流程用电申请（流程编号：**），送电时间**年**月**日，归档时间**年**月**日，全流程总时长为**个工作日。导致低压非居民业扩报装业务办电时长超长的具体原因为**（详述问题原因，如业务管理、员工执行等）。 2.在途工单：**年**月**日**工作人员通过**方式核实，**年**月**日客户提交**流程用电申请（流程编号：**），首次业务受理时间至统计时共**个工作日，流程滞留最长为**环节，滞留**工作日，导致低压非居民业扩报装业务办电时长超长的具体原因为**（详述问题原因）。 | **年**月**日\t工作人员\t原因\t送电\t归档\t超长\t整改\t申请\t滞留\t | 11月10日，阳下供电所张太核实该户档案信息，确认该户2021年8月26日申请装表接电，9月1日完成信息归档进入客户空间位置及拓扑关系维护环节，因系统问题工作人员在该环节操作一直失败，但工作人员未及时就系统问题与朗新进行沟通，导致在11月1日才提交问题登记FJ0003835717，由朗新公司直接操作后于11月1日完成资料归档，因该户9月1日已完成信息归档，，9月10月量费已抄回，不存在量费误差，阳下供电所已对未及时跟踪流程的差错人员进行教育批评。 | 张励 | 0.44
41 | (国网)电费全减未另发 | 筛查退补工单中"退补处理分类标志"选择为"全减另发",且退补电量大于阀值(默认值:10000) 的工单明细 | XX月XX日XX岗位人员于进行XXXX操作（如有流程号，需补充），操作过程中出现XXX问题，导致XX情况，具体原因为XX（详述具体解决经过）。 | / | 该主题未出数 | 叶文芳 | 0
42 | (国网)临时接电费未退费 | 筛查当前营销系统内临时用电用户（含已销户）的临时接电费收费退费记录，对有收费记录但无退费记录或者退费金额小于收费金额的用户明细 | 户号XX，立户时间XX，于XX年XX月XX日收取XX元临时接电费，XX年XX月XX日将该笔临时接电费转为XX收入/退还客户，具体原因为XX，依据文件为XX（其他需补充的内容进行详述） | **年**月**日\t工作人员\t原因\t立户时间\t临时接电费\t退还客户\t差错\t收入\t | 2022年6月13日，经城区中心营销室叶子青核实，根据《福建省物价局关于取消临时接电费和降低余热压余气自备电厂系统备用费的通知闽价商〔2018〕53号》文件规定：“2017年12月1日起，临时用电的电力用户不再缴纳临时接电费”；根据《国家发展改革委办公厅关于清理规范电网和转供电环节收费有关事项的通知（发改办价格〔2018〕787号）》文件规定加快退还用户临时接电费之规定，该文件为2018年7月5日印发。而该临时接电费的收取日期为2011年4月14日。2014年11月7日，该户临时用电已超过合同约定的三年期限，根据闽电营销【2011】9号文第三大点第（三）小点之规定“其他超过三年期限仍需延期用电的，临时接电费用不予退还”，将临时接电费转收入。故该项目再故项目不在清退时间范围内，属于政策之前的项目，无需清退临时接电费。（220608765712） | 叶文芳 | 0.38
43 | (国网)手工修改发行表码 | 筛查营销业务应用系统中，10千伏及以上用户当月抄表方式为非远采集抄方式，且发行电量大于100000千瓦时客户明细，剔除发电企业客户。 | 用户编号**，户名**，电压等级**，用电类别**，电能表资产编号**，抄表方式**，抄表示数**，手工抄表的原因为****，发行电量**，电量发行是否准确。 | **年**月**日\t工作人员\t原因\t抄表方式\t归档\t手工抄表\t整改\t | 经工作人员陈旭升现场检查并查询SG186营销系统，具体情况如下：1、户号7623441148为高压专变用户，运行容量为515kVA，供电电压10kV。该户有两个计量点，计量点00011865304的计量方式为高供高计，执行大工业电价；计量点00012000055的计量方式为高供低计，执行居民合表电价。2、因计量点00011865304的表计现场用于工艺美术及礼仪用品制造，该户为大工业用户，故用电量较大。3、计量点00012000055的表计在抄表例日5月1日、6月1日无采集数据可获取，故工作人员通过调取采集系统可获取到的最后一天的数据进行手工录入。而计量点00011865304的表计均通过远采集抄。4、计量点00012000055表计执行居民合表电价，故无需另行量、费差错退补。 | 林闽曦 | 0.29
44 | (国网)销户客户电费余额非零 | 每月筛查营销业务应用系统上月新增的销户客户明细，筛选电费余额超过1000元客户明细进行监控。 | 销户流程编号： ，申请时间： ，归档时间： ，余额非零原因： 。是否退费： ，关联工单： ，退费情况： 。 是否涉及人员差错： ，考核情况： 。 | **年**月**日\t工作人员\t原因\t销户流程\t归档\t退费\t整改\t电费余额非零\t差错\t | 1月17日。江阴供电所俞洪勇核实该户档案信息，确认该户2021年10月12日政府要求强制销户，11月11日销户流程归档，流程归档后因发起退补流程退电费22327.08元至该户（该户2021年10月19日断开用户分界开关及刀闸，用户设备停役，经查采集系统10月18日之后无数据，销户流程于2021年11月11日归档（流程编号：211012961418），因销户流程滞后，导致多收取2021年10月基本电费及两台高供低计250kVA变压器铁损，需退补），导致销户客户电费余额非零。现正对该户退预收电费进行审批。 | 王晶 | 0.44
45 | (国网)最大需量值异常 | 最大需量异常：以计量点为监控点， 计量点对应的电价策略为按需量， 且满足以下任意一种情况： 1.计量点抄见最大需量电量*24*30小于计量点抄见电量;2.计量点抄见最大需量电量》计量点容量*2。 每月对高压客户进行筛查，其中： （1）最大需量值缩小角度监控：从有功总电量远大于实际抄回电量，最大需量值*综合计算倍率*24小时*30天.(或每次抄表为10-15天)小于该表计当期有功总电量。 （2）最大需量值放大角度监控：从理论最大运行容量远大于当前运行容量，最大需量值*综合倍率计算倍率大于2*档案运行容量。 规则剔除发电客户。 | *年*月*日，经工作人员**（岗位、姓名等信息）核实，该户系统判定**异常（异常类型），该户异常计量点编号**，计量点容量**，综合倍率**，实际情况为***（描述该计量点实际核实情况），实际该户（存在/不存在）异常，（有/无）涉及量费差错，（有/无）涉及人员差错，（需/无需）发起整改。 | **年**月**日\t工作人员\t原因\t计量点编号\t计量点容量\t差错\t整改\t量费差\t | 2022年4月20日经客户经理班工作人员方超远核实，户号7686625783福建赛隆科技有限公司，交流10kV，4个开闭所受电点，8回10kV专线供电，合同容量39776kVA。其中计量点（00015880766）对应的线路为10kV赛隆一期Ⅳ线923线路，工作人员依据该线路增容时的设备容量1343kVA录入为计量点容量，因该线路与10kV赛隆一期Ⅲ线953线路形成双电源供电，一主一备方式供电，故计量点容量应为两段母线的总负荷5276kVA。计量点（00016124875）对应的线路为10kV赛纺二线924线路，工作人员也依据该线路增容时的设备容量1250kVA录入为计量点容量，因该线路与10kV赛纺一线952线路形成双电源供电，一主一备方式供电，故计量点容量应为两段母线的总负荷5000kVA。现已通过档案维护流程220420479163予以更正，计量正常，无量费差。 | 任建波 | 0.5
46 | (国网)个人账号权限不规范 | 业扩业务中同一个账号不能同时具备合同申请与审批权限、高压供电方案制定人员不应有方案审批权限。电费业务中，同一个账号不能同时有收费权限与对账权限、不能同时有电量电费退补申请权限与审批权限。 | XX年XX月XX日，工作人员核实，该户的**（如：合同申请）与**（如：合同审批）存在均由**本人操作的情况，存在个人账号权限不规范情况。针对该情况，已经于当天提请管理人员修改审批人员权限，取消了**人员的审批权限。该户无量费异常。 | / | 已经好几年不出数，无法找到稽查工单。 | 邱小玲 | 0
47 | (国网)倍率异常 | 倍率异常 ：以计量点为监控点，且满足以下任意一个条件：（1）电压互感器*电流互感器不等于综合计算倍率；（2）有互感器信息但综合倍率=1；（3）无互感器信息但综合倍率不等于1；（4）表计电流为3*1.5（6）A，但综合倍率=1。 | *月*日，经工作人员**（岗位、姓名等信息）核实，该户系统判定**异常（异常类型），异常计量点编号**，综合倍率**，有/无互感器信息，互感器倍率**，实际情况为***（描述该计量点实际核实情况），实际该户（存在/不存在）异常，（有/无）涉及量费差错，（有/无）涉及人员差错，（需/无需）发起整改。（需/无需）发起整改。 | **年**月**日\t工作人员\t原因\t整改\t异常\t差错\t销户\t互感器\t综合倍率\t计量点编号\t人员差错\t量费差\t | 经林民华核实该户1月25日进行互感器的更换，电流互感器CT变比为300/5、电压互感器变比为10000/√3/100/√3,走流程是电能表未虚拆，互感器未同时关联，表计综合倍率为4000，引起档案错误，现场核查用户用电性质、行业分类、用途，变压器容量、计量变比无误，2月18日已发起流程，该表计已关联互感器倍率，现档案中倍率更新6000倍，该表计无用电未产生电量为0，没有量费差，无需退补，已发起整改。 | 任建波 | 0.42
48 | (国网)临时用电销户重装 | 每月筛查营销业务应用系统上一统计周期内，所有新发起的临时装表用电流程，上次临时装表用电流程立户销户间隔2年、统计业务受理开始时间一年内，存在供电单位相同、线路名称相同的用户名称或用电地址相同的销户流程，进行稽查监控。 | XX年XX月XX日，**公司**工作人员核实， 第一次申请临时用电销户申请编号***，用户名:**，户号：**，用电地址:**，电源点:**； 第二次申请临时用电销户申请编号***，用户名:**，户号：**，用电地址:**，电源点:**。是否相同用电地址电源点，是否属于临时用电销户重装。具体原因为XX（请详述问题原因）。 | **年**月**日\t工作人员\t原因\t整改\t异常\t差错\t销户\t重装\t | 2021年12月21日，经用现场人员黄**和倪**，到现场稽查与系统档案确认，该户容量为1600kVA,确为非工业用电，执行电价正确无误，该户7635011340，户名：福州新区**资集团有限公司是滨海新城安置房三期基建临时用电，现基建完成于12月7号销户完成。故该户销户流程已归档，未重装。该户77046**7，户名：福州新区**投资集团有限公司是新上双龙新城小区公变。这两户之前没有关联。 | 王贵珍 | 0.38
49 | (国网)非经营性用户参与市场化交易主题 | 每月筛查营销业务应用系统所有市场化标志客户档案执行电价情况，筛选此类用户中执行电价为非一般工商业和大工业的用户明细进行稽查监控。 | *年*月*日，经工作人员**（岗位、姓名等信息）核实，该户系统判定为**异常，属市场化用户，执行**电价。实际情况为***（描述该户实际电价执行核实情况），实际执行电价规范/不规范，（存在/不存在）异常，（有/无）涉及量费差错，（有/无）涉及人员差错，（需/无需）发起整改。 | **年**月**日\t工作人员\t原因\t整改\t异常\t差错\t执行\t市场化用户\t | 近一年未出数，无工单范例 | 任建波 | 0
50 | (国网)光伏发电用户结算异常 | 筛查营销业务应用系统所有光伏发电客户近一个月无电费发行记录、电费状态未锁定、有发电量而发行电费0元或变更过上网电价、付款账号、付款单位（姓名)与发票税率的用户，判定结算异常用户，按上述判定条件形成异常类型（异常类型为：00全部、01无电费发行记录、02电费状态未锁定、03有发电量而发行电费0元、04变更结算信息）。展示上一电费考核周期内用户电量电费、应付信息电费状态及税率明细，并进行稽查监控。 | XX年XX月XX日，经XXX核实，因（什么原因），并进行电费退补，流程编号XXXX，因XXX，所以XXXX，（是否产生量费差错）。 | **年**月**日\t工作人员\t原因\t整改\t异常\t差错\t退补\t |  | 黄晓玥 | 0
51 | (国网)充换电设施电价异常 | 每月筛查营销业务应用系统所有充换电设施用户，对单变压器充换电设施用户执行包含大工业电价在内的多个电价；充换电设施用户仅执行普通工业电价；充换电设施用户未执行分时电价且剔除公共交通用电性质的充换电设施用户；充换电设施用户用电收取基本电费的用户，判断为疑似异常，进行稽查监控。 | （1）*年*月*日，经工作人员*核实，户号：*，用电类别* ；计量点1： ，执行* 电价；计量点2：* ，执行* 电价；原因：** 。 （2） （确实/不）存在异常，*（属于/不存在）人为工作差错,* （已/无需）考核（考核上传附件）； （已/无需）发起整改，整改措施：* 。 （3）是否申请白名单（是/否），白名单时限：*年*月*日-*年*月*日。 | **年**月**日\t工作人员\t用电类别\t原因\t整改\t异常\t差错\t执行\t | 经郑凡林民华现场核实该户，行业分类为充换电服务，用电类别大工业用电，目录电价：考核表<1kV，无异常，计量点编号：00017382311，计量点名称：国网电动汽车服务(福建)有限公司计量点（充电桩反向计量），对应的电价为考核表<1kV，这个计量点是计算反向电量而设置的计量点，电价无异常。 | 廖芳香 | 0.25
52 | (国网)居民电动汽车大电量 | 筛查营销业务应用系统所有存在执行居民电动汽车电价的在用母计量点的客户，统计用户执行居民电动汽车电价计量点的电量，筛选近6个月居民电动汽车电价计量点的月均电量超过电动汽车理论用电阈值（当前市面常见电动汽车容量在40至50度之间，根据电动汽车日用电量最大值*30天测算电动汽车理论用电阈值，考虑到用户实际使用情况，初始阈值暂提至2000。建议根据计量点容量设置阀值）的用户明细，展示用户近6个月，执行居民电动汽车电价的计量点的月度电量与月均电量值明细，剔除销户、考核、非统计用户，剔除非在用计量点，剔除执行居民电动汽车电价的子计量点，剔除已抄未发行电量记录，并进行稽查监控。 | 用户编号**，户名**，电压等级**，用电类别**，计量点编号**，近6个月均电量**，经核实原因为****。 | **年**月**日\t工作人员\t用电类别\t原因\t整改\t异常\t差错\t | 2022年7月11日，经涵西综合班王涛现场核实，户号7670901718曾素妹，该用户现场电能表计计量点00014554028接线方式正确，执行居民合表电价，目前该用户电能表用于日常2部运输电动货车运营，频繁轮流充电使用，故在这期间用电量较大，无异常，无需整改。 | 林闽曦 | 0.43
53 | (国网)多电源需量用户基本电费计收错误 | 每月筛查按需量计收基本电费的多电源高压用户中，运行方式为“常用互为备用”的电源，本电费周期内基本电费计费值不为0，对满足以下任一条件的异常，进行稽查。 （1）多电源用户中仅存在单个运行方式为“常用互为备用”的电源。 (2) 多电源用户存在多个运行方式为“常用互为备用”的电源，计量点电能表未勾选“最大需量”计度器。 （3）多电源用户存在多个运行方式为“常用互为备用”的电源，基本电费分类为按“合约最大需量”计收，实际参与基本电费结算的“基本电费计费量值”小于多路电源点实际计量的最大需量之和。 （4）多电源用户存在多个运行方式为“常用互为备用”的电源，基本电费分类为按“实际最大需量”计收，计量点有抄表结算电量，但最大需量为0。剔除发行电量小于等于1000的情况。 （5）多电源用户存在多个运行方式为“常用互为备用”的电源，基本电费分类为按“实际最大需量”计收，其计量点的“最大需量”未参与当月基本电费计算。剔除95折优惠的情况，剔除本周期内存在暂停或暂停恢复的情况。 | 经核实该户档案信息，确认该用户为多电源用户，*年*月基本电费计算方式由按**变更为按**计收，该户因**（填写具体原因），导致系统中只有1个运行方式为“常用互为备用”的电源，该户*年*月*日**(填写具体流程），已在该流程中电源方案中将运行方式修改为**，待该户**流程归档后系统内档案将变更正确，经核实该户基本电费信息正确。 | **年**月**日\t工作人员\t多电源\t原因\t整改\t计费方式\t差错\t基本电费\t常用互为备用\t | 1月17日，用电检查谢晨野核实该户档案信息，确认该用户为多电源用户，2021年11月基本电费计算方式由按容量计收变更为按实际最大需量计收，该户因早期系统内档案设置错误，导致系统中只有1个运行方式为“常用互为备用”的电源，该户2021年11月11日高压增容（211111333415），已在该增容流程中电源方案中将运行方式修改为“热备”，待该户高压增容流程归档后系统内档案将变更正确，经核实该户基本电费信息，该户暂不存在量费误差，已对差错人员进行教育批评 | 邱小玲 | 0.56
54 | (国网)高可靠费收取不规范 | 在稽查周期内存在已经归档的高压新装和高压增容用户，在流程中未收取高可靠性费用且用户受电点中的电源数目不为1 | 用户编号**，户名**，电压等级**，高压业扩流程编号**，受电电电源数目**，是否收取高可靠性费用，原因为****。 | **年**月**日\t工作人员\t电源数目\t原因\t整改\t流程编号\t差错\t电压等级\t | 2022年6月14日，经业扩班工作人员方超远核实，户号6130058250海安橡胶集团股份公司，用电类别为大工业用电，运行容量31750kVA。该户于2022年4月20日申请高压增容流程，流程工单号（220420488359），该客户原供电电源为三回专线分别独立供电（分别由10kV橡胶线620线路、10kV橡胶II线916线路、10kV橡胶III线921线路供电），本次增容为原专线线路上增容6600kVA，现场实际仍未形成联络，故未收取高可靠性费用。因此本项目高可靠性收费无异常。 | 林闽曦 | 0.25
55 | (国网)一址多户 | 筛查同一单位下，存在户名和地址一样，且容量大于315的用户 | 户号XX，用电性质XX，容量XX，现场实际用电地址XX，定价策略类型XX,电源数目XX，按规定需收取/不需收取高可靠性费用和基本电费（出数中涉及的户号均按此分析）。经核实，出数户号存在/不存在一址多户情况，存在/不存在量费差错（如果存在立户不规范和量费问题/或其他问题，需详述引起的原因及整改措施） | **年**月**日\t工作人员\t用电地址\t原因\t整改\t电源数目\t归档\t差错\t需收取\t高可靠性费用\t基本电费\t | 2021年7月19日工作人员徐成军核实：莆田市宏泰体育用品有限公司，户号6106027073，该户采用单电源供电，电源点为110kV枫亭变电站10kV园区Ⅳ线618线路#063杆0631刀闸接线端靠负荷侧出线20厘米处，现场为鞋制品加工用电，与系统大工业电价相符；户号6106027072，采用单电源供电，电源点为110kV枫亭变电站10kV园区Ⅳ线618线路#063杆0631刀闸接线端靠负荷侧出线20厘米处。该户2021年3月份因法院执法停电已申请1台400KVA变压器暂停，时间为2021.03.11~2021.09.03 ，目前没有用电。核查结果：1、该两户电价执行正确，均执行大工业用电，不存在漏收基本电费；2、现场两户无电气联络，不存在互为备用，不应收取高可靠性费用，不存在量费差。3、两户均为2006年以前立户用户，早期因立户没有统一规定，造成同一厂区，同一营业执照，属同一用户，为一址多户。户号6106027072于2021年3月11日执法停电后申请暂停无用电，待减容恢复用电时，通知用户办理并户手续。（210708363936） | 叶文芳 | 0.36
56 | (国网)申校超时限 | 筛查营销业务应用系统受理客户计费电能表校验申请后，未在5个工作日内完成校验申请流程。 | xx年xx月xx日，经工作人员xx现场核实，该户于xx年x月xx日申请校验流程，校验人员xx于xx年x月xx日予以进行校验，该流程于xx年xx月xx日才归档，致使申校超5个工作日时限该异常属实。说明未在5个工作日内完成校验申请流程。 | **年**月**日\t工作人员\t校验流程\t原因\t整改\t异常\t归档\t差错\t | 该户提示申校超时限异常。2022年01月20日经公司营销部市场班班长许国攀核实，该户于2021-11-24申请校验流程，校验人员郑达华于2021-11-29予以进行校验并完成流程校验结果处理环节，同时完成业务费收取环节。但由于流程设置的权限问题，该流程归档权限设置为业扩专责处理归档，导致计量班组人员没有权限处理，且校验人员郑达华没有及时与业扩专责林乾根沟通处理，导致该流程于2021-12-09才归档，致使申校超5个工作日时限。该流程已于2021-12-09归档，且经核实，未涉及量费差错，故无需再整改。加强计量管理，疏理并重新配置业务流程权限，并对没有及时沟通的校验人员郑达华进行通报批评。 | 陈煌民 | 0.75
57 | (国网)冷备变压器运行状态异常 | 筛查营销业务应用系统按容量计收基本费用户，变压器主备性质为“冷备”且运行状态为“运行”的用户。 剔除行业分类为：对电动汽车集中式充换电设施、污水处理、港口岸电运营、海水淡化。 | 经XXX工作人员，XX月XX日核实，该户XX年XX月XX日，提交用电申请（流程编号：XX），封停时间XX年XX月XX日，归档时间XX年XX月XX日，具体原因为XX（ | **年**月**日\t工作人员\t申请\t原因\t整改\t量费差\t封停时间\t归档时间\t差错\t | 该户系统提示“冷备变压器运行状态异常”。经祥芝镇供电所营销员赖**于2022年1月14日组织核查，情况如下：1、户号755**2101、户名：福建省石狮***有限公司，该户合同容量6755kVA(变压器：2台500kVA+2台1250kVA+高压电机：2台450kVA+2台1000kVA+355kVA），其中355kVA高压电机已于2017年停用至今，因该水厂的受电设备运行方式是一主用一备用状态，故该户的运行容量为3200kVA，执行大工业电价。2、经网格人员林**、林**现场核实，该户设备编号19091821（石狮供水10-#4变500kVA）、设备编号19091803（石狮供水10-#2变1250kVA）、设备编号19091826（石狮供水10-#8高压电机450kVA）、设备编号19091849（石狮供水10-#6高压电机1000kVA），现场开关柜手车开关已摇出，开关手摇位置停止用电封条张贴完整，无损坏现象，实际处于冷备用状态（详见现场附图），与营销系统受电设备主备性质“冷备”一致，但营销系统运行状态为“运行”错误，与现场实际不符，导致系统提示“冷备变压器运行状态异常”，需对系统运行状态进行更正。3、综上所述，该户处于冷备用状态的3200kVA受电设备不收取基本电费正确，无量价费差错。已于2022年01月18日在营销系统发起改压流程（编号：2201***304），将冷备用状态的设备运行状态由“运行”，改为“停用”。4、已对网格人员工作质量提出批评教育避免今后再次出现类似情况。 | 陈璟虹 | 0.22
58 | (国网)低压居民（合表）客户电量异常 | 筛查低压用户，用电类别包含“居民生活”字段，仅包含“合表电价”价格。上一个周期，抄表周期为“单月”月度用电量3000千瓦时以上；抄表周期为“双月”月度用电量6000千瓦时以上的用户明细。剔除户名中包含：物业、幼儿园、小学、初中、高中、大学、学校、部队、边防、干休所、后勤、解放军、军区、军委、空军、武警、消防、总参、总政、敬老、养老、老人。 | 户号： ，户名： ，抄表方式： ，合同容量： ，用电性质： ，现场表底度： ，是否计量装置故障： ，是否线路异常： ，是否违窃： ，情况说明： 。 是否涉及量费差： ，关联退补工单： ，退补情况： 。 是否整改： ，整改情况： 。 是否涉及人员差错： ，考核情况： 。 | **年**月**日\t工作人员\t表底度\t原因\t整改\t量费差\t计量装置异常\t表底度\t差错\t | 2022年6月18日经梅山镇供电所用检人员刘艺彬、黄文清现场检查，该用户表计计量正常，铅封完整，现场表计资产编号与系统相符。该户为福建省南安市蓝园高级中学的学校教学及生活用电，执行“居民合表电价(不满1千伏）”电价正确，未存在违约用电行为。经核实，因该户因夏天来临，教室启动空调用电，故造成5月份用电量增加且达30000千瓦时以上。因该户表计计量正常，无量费差错，且不存在抄表人员工作差错，故无需整改。 | 王晶 | 0.44
59 | (国网)高压客户用电光力比异常 | 筛查高压用户，执行2个及以上电价，且电价码对应用电类别“200、201、202、203”生活类的发行电量高于其他电价发行电量之和。上一个周期，抄表周期“生活类”月度用电量占总用电量50%以上的明细数据；剔除用户的行业类别为：城乡居民、物业管理；剔除户名中包含：物业、幼儿园、小学、初中、高中、大学、学校、部队、边防、干休所、后勤、解放军、军区、军委、空军、武警、消防、总参、总政、敬老、养老、老人。 | 1.**年**月**日**工作人员通过**方式核实，该户*月当月电量（总）为**，其中电价码类型为**的“生活类”用电当月合表电量为**，占总用电量50%以上，导致该异常具体原因为**（详述问题原因）。 | **年**月**日\t工作人员\t当月电量\t原因\t整改\t量费差\t合表电量\t表底度\t | 2022年3月14日，经黄石所工作人员张锦泉核实，户号7595835534莆田振豪贸易有限公司，实际现场为服装生产和宿舍楼用电，经与系统档案核对普通工业电价和合表电价相符。因宿舍楼共有7层，共计近300套房间，部分员工居住，部分租赁给社会人士居住，故导致用电量较大，现场检查并未发现高接低现场。无存在用电异常，无需整改。 | 张励 | 0.38
60 | (国网)拆表不及时异常 | 销户或暂拆流程，电能表状态非“运行”，在装拆日期后3天中任意一天存在拆除电能表的“有功（总）”采集数据的表计。 | .**年**月**日**工作人员通过**方式核实，该户于**年**月**日申请销户，系统拆表时间为**年**月**日，系统拆表底度为**度，实际拆表时间为**年**月**日，实际拆表底度为**。在装拆日期后3天中任意一天存在拆除电能表的“有功（总）”采集数据的原因是**（请详述问题原因 | **年**月**日\t工作人员\t表底度\t申请销户\t原因\t整改\t量费差\t拆表时间\t表底度\t | 户号0119903034肖辉银，乡村居民生活用电，合同容量2KW，经186系统核实：该用户因拆迁2022年3月9日申请销户，申请编号220309459453，工作人员罗晖该户销户流程中的安装信息录入时拆表环节时间未修改，操作过程中将电能表装拆时间错填写为2022年3月11日。导致系统出现拆表后仍有采集示数现象。具体情况为台区经理于3月22日进行现场拆除表计，当日处理销户流程的安装信息录入环节错将装拆时间填写为3月11日，未按当日拆表时间3月22日填写。核对装拆录入示数与拆回表计示数一致，装拆录入示数无异常，不涉及量费差。 | 陈蔚希 | 0.56
61 | (国网)换表后采集为零异常 | 上一周期有换表流程归档的用户，计量装置更换后低压用户连续7天/专变用户连续3天采集电量为零,且上两个抄表周期抄见电量连续大于0。判断条件：用户分类为“高压”用户的按连续3天采集电量为零取值，其余用户类型按连续7天采集电量为零取值。剔除采集失败没有数据的情况。 | 抄表方式： ，户号： ，户名： ，送电/轮换时间： ，现场表底度： ，是否计量装置故障： ，是否线路异常： ，情况说明： 。 是否涉及量费差： ，关联退补工单： ，退补情况： 。 是否整改： ，整改情况： 。 是否涉及人员差错： ，考核情况： 。 | **年**月**日\t工作人员\t表底度\t轮换时间\t原因\t整改\t量费差\t计量装置故障\t | 2022年06月13日经官桥供电所工作人员刘安妮系统核查，户号：6026250628，用户名称：廖永钦，该用户用电类别为乡村居民生活用电，供电电压交流220V，计量方式为：低供低计，表计资产编号：010144505983档案正确。 2022年06月13日，经官桥供电所工作人员林铭锋现场核实，现场表计铅封完好，接线正确，表计资产编号010144505983，与档案相符。2022年04月27日发起周期表计轮换计划，2022年05月03日完成表计更换，由于该用户未在家居住，近三个月用电量只有十几二十度，导致连续7天采集电量为0kWh，不存在违约用电或抄核工作差错。 | 王晶 | 0.25
62 | (国网)拆表示数异常 | "涉及电能表拆除的客户，拆回电能表录入有功总/尖峰/峰/谷/平/无功总/Q1/Q2/Q3/Q4示数，小于该表计装拆日期前最后一次获取的采集对应有功总/尖峰/峰/谷/平/无功总/Q1/Q2/Q3/Q4表示数，进行稽查监控"。 | 流程编号： * ，拆表时间： * ，拆表底度： * ，采集冻结底度： * ， 造成拆表底度异常原因为： * | **年**月**日\t工作人员\t拆表底度\t冻结底度\t原因\t整改\t量费差\t拆表实际\t | 2022年01月17日，营销员郑良兴到现场稽查与系统档案确认，该户容量为117kW,现场为路灯，执行非居民照明用电，电价执行正确无误。该户2021年11月26日工作人员对表计进行周期轮换，系统拆表底度有功总41156，有功峰15470，有功谷10956，旧表实际示数为有功总41156.95，有功峰15470.06，有功谷10956.04，工作人员底度录入错误，入库人员也未认真核对表计及采集系统最后一次采集示数，直接按拆表人员的清单底度录入，造成拆表底度与用采系统该表的数据不相符。需对未结算的表尾发起量费退补，申请追补处理（2022011700094914）。应补电量29kWh，应追补电费17.45元。目前已对相关责任人员批评教育并进行绩效考核，考核吴家兴、陈兴玉2人共计100元。 | 王晶 | 0.38
63 | (国网)多次换表异常 | 用户同一计量点一年周期内（近365天）换表达到三次及以上。 | 经***工作人员，**月**日核实，该户**年**月**日-**年**月**日，365天内*次换表，具体原因为**。 | **年**月**日\t工作人员\t原因\t人员差错\t多次换表\t整改\t量费差\t | 2022年1月13日，抄表员林**到现场现场稽查与系统档案确认，该户合同容量为4kW，用户为路灯用电，电价执行正确，现场表计核对接线正常，电表底度无异常。该户在2021年共有4次计量装置故障换表记录，经核查原因为：该户原电表安装于路旁路灯控制箱内，线路混乱且路灯控制箱门受损，现场用电环境杂乱导致该电表2021年产生多次故障（详见附件图片）。2021年12月已进行现场整改，将该户电表移出路灯控制箱，独立安装于单表位表箱内，并加强表计设备管理。抄表员对设备运维管理不到位导致异常，考核责任人金**50元。 | 陈璟虹 | 0.43
64 | (国网)反向有功电量异常 | 统计周期内的正常用电客户，电能表反向有功（总）示数差值(本月1号-上月1号，示数差)乘以综合倍率绝对值大于100用户。 | 8**月*日，经工作人员**（岗位、姓名等信息）核实，该户系统判定存在反向有功电量异常，异常计量点编号**，综合倍率**，本月1日反向有功示数**，上月1日反向有功示数**，该周期反向有功电量**，实际情况为***（描述该计量点产生反向有功电量的实际原因），实际该户（存在/不存在）异常，（有/无）涉及量费差错，（有/无）涉及人员差错，（需/无需）发起整改。 | **年**月**日\t工作人员\t原因\t反向\t人员差错\t异常\t整改\t量费差\t | 该户提示反向有功电量异常 ，存在“统计周期内的正常用电客户，电能表反向有功（总）示数差值(本月1号-上月1号，示数差)乘以综合倍率绝对值大于100”的情况。1、2022年6月18日，经永和供电所人员陈昌雁、陈子恒现场核实，户号: 5600226835，户名: 晋江市益众照明发展有限公司。现场为1台受电设备，容量200kVA箱式变压器，计量电能表为三相智能电表，采用高供低计计量方式，执行非居民照明电价，表号：010145673197，现场为路灯公司照明用电，查阅采集系统和营销系统，档案数据无误。 2、现场检查电表计量回路出现异常，具体表现为C相出现负电流，该户执行非居民照明电价无误，变压器容量测试正确。3、反向有功电量异常的原因为电表计量回路出现异常，后续将会对C相异常期间电量进行追补。 | 任建波 | 0.5
65 | (国网)分时客户时钟异常 | 1.执行分时电价的非市场化用户，本月表计偏差值减上月表计偏差值超过300秒。2.市场化交易用户，本月表计偏差值减上月表计偏差值超过300秒。3.执行分时电价用户，本月时间偏差值（秒）超过600秒。 | 该户现场表计显示时间为2022年**月**日**:**，实际时间2022年**月**日**:**，表计时钟超差**分钟，描述具体原因，是否造成量费差，是否为表计自身故障或人为差错造成，整改措施。 | **年**月**日\t工作人员\t原因\t量费差\t实际实际\t异常\t整改\t显示实际\t时钟超差\t | 2022年4月12经低压服务班班长陈锡津核实：1.该户现场表计显示时间为2022年4月12日14:27，手机显示时间为2022年4月12日14:59，表计时钟超差32分钟，经过现场调整后，15:06表计时钟恢复正常计时。应对超差期间的量费进行退补。2.经计量专业林振宇确认，该户现场表计超差因电能表电池没电引起，非人为差错。 | 邱融 | 0.22
66 | (国网)装出表计录入示数非零异常 | 流程涉及电能表新装的客户，新装电能表录入有功（总）装拆示数录入不为“0”。 | xx年xx月xx日，经工作人员xx现场核实，该户因XXX流程于xx年x月xx日新表安装，底度录入为xx不为0，该异常属实。xx人员xx于xx年x月xx日予以新装，在安装信息录入环节工作人员xx将底数录入xxx，该底度为XXX底度，实际为xxx，导致装出表计录入示数非零，说明录入错误底度XXX原因。 | **年**月**日\t工作人员\t原因\t安装\t底度\t异常\t整改\t非零\t | 该户新装表计计量点377672139，录入示数为41068。2022年6月16日经水头镇供电所营销员陈志龙核实，该户于2022年5月23日完成电能表周期轮换，轮换过程中装拆人员误将旧表止度录到新表止度，造成产生表计录入示数非零异常，已提数据修改单将新表表号度数录入0度（传单编号：FJ0004094814、FJ0004099434），5月份新表抄表发行电费已无异常。加强计量安装管理，同时对装拆人员陈志龙的工作差错进行通报批评教育。因该户已于05月份抄表发行电费前经专业整完毕，故无量费差错，无需再发起整改。 | 陈煌民 | 0.62
67 | (国网)日线损波动异常 | 在统计周期内台区日线损超过20天不合格（小于-1%或大于10%）且月度线损合格（10%以内）的清单。剔除月用电量小于600kWh的台区。 | 该主题未出数过 | / | 该主题未出数过 | 林闽曦 | 0
68 | (国网)暂停（减容）期间电量异常 | 客户暂停流程，采集系统中电能表减容/暂停恢复当日有功总示数减去该计量点本次次暂停/减容流程前1天冻结有功总示数绝对值大于5。仅筛选该计量点下所有变压器均停用情况(客户只有一台变压器)。 | 户号XX，XX月XX日申请暂停/减容，设备封停前一日（XX月XX日）电表有功总为XX，XX月XX日恢复，恢复当日有功总为XX，两次示数差值为XX，具体原因为XX（详述具体原因） | / | 该主题未出数 | 叶文芳 | 0